	계당홀 조명기기리스트


	명 칭
	규 격
	단위
	수량
	비고

	SPOT LIGHT
	HL 1KW 8" FRESNEL(230V 1KW 64747 CP/71 G21)
	SET
	62
	

	ELLIPSOID SPOT LIGHT
	HPL 750W 36˚(CN 230V 5268613 USHID L8)
	SET
	60
	

	ELLIPSOID SPOT LIGHT
	HPL 750W 50˚(CN 230V 5268613 USHID L8)
	SET
	32
	

	ZOOM ELLIPSOID SPOT LIGHT
	HPL 750W 25˚- 50˚(CAT 230V 5268613 J7 C8)
	SET
	24
	

	ZOOM ELLIPSOID SPOT LIGHT
	HPL 750W 15˚- 30˚(CAT 230V 5268613 J7 C8)
	SET
	18
	

	ZOOM PROFILES SPOT LIGHT
	HL 2KW 13˚- 36˚(240V 64788 CP/72)
	SET
	16
	

	UPPER HORIZONT LIGHT
	HL 500W(Hologen Linear 230V 500W 90723K 118MM)
	SET
	48
	

	LOWER HORIZONT LIGHT
	HL 500W * 8LAMPS
	SET
	10
	

	UPPER SOUND DOWN LIGHT
	HL 575(PAT 5268613 230V 575W L97C 40)
	SET
	31
	

	FOLLOW PIN SPOT LIGHT
	X-ENON 2KW
	SET
	2
	

	유압사다리 (작업높이 10m)
	MS 9.0 (66W x 68L x 110H)
	
	1
	


